**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/RPLD.10.01.00-10-C011/21**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu/Opis** | **Ilość** | **J.M.** | **Cena netto** | **Wartość całkowita brutto** |
| 1. | Malowanie grafik ścian wewnętrznych farbami posiadającymi atest higieniczny dla przedszkoli i żłobków – ok. 200m2;  Wydatek zawiera projekt, farby; | 1 | kpl. |  |  |
| 2. | * Dostawa i montaż okna podawczego - podnoszone, malowane RAL, bez parapetu, wymiar - 60cmx60cm; * Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 3. | Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu (podwójne płytowanie) - gr. 10 cm SW1A akustyczne - 209 m2;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 4. | Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu (podwójne płytowanie) - gr. 15 cm - 74m2;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 5. | * Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych GKBI na stelażu (podwójne płytowanie) - Ściany - 390m2; * Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 6. | * Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych GKBI na stelażu (podwójne płytowanie) - Ściany instalacyjne - 66m2; * Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 7. | * Montaż kafli ceramicznych na posadzce w łazienkach dla dzieci - 25m2; * Wydatek zawiera cenę usługi, kafli, fugi, kleju, krzyżyków do płytek; | 1 | kpl. |  |  |
| 8. | * Montaż kafli ceramicznych 20cm x 20 cm na ścianach – 102m2; * Łazienki dla dzieci zgodnie z projektem; Łazienki dla personelu tylko ściana z miską ustępową i z umywalką; * Wydatek zawiera cenę usługi, kafli, fugi, kleju, krzyżyków do płytek; | 1 | kpl. |  |  |
| 9. | * Montaż fartucha z kafli ceramicznych – h =60 cm kuchnia, 14 mb; * Wydatek zawiera cenę usługi, kafli, fugi, kleju, krzyżyków do płytek; | 1 | kpl. |  |  |
| 10. | * Cokół z kafli ceramicznych - (h=10 cm, 10mb); * Wydatek zawiera cenę usługi, kafli, fugi, kleju, krzyżyków do płytek; | 1 | kpl. |  |  |
| 11. | * Jastrych (wylewka samopoziomująca do grubości 1-3 cm) - 300 m2; * Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 12. | * Wylewka pod wykładziny - 123m3; * Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 13. | * Wykładzina PCV 152 m2 oraz cokół 36 m2 (ciągi komunikacyjne, szatnia, pom. socjalne, pom. gospodarcze, zmywalnia, przyjęcie termosów, kuchnia; w płytkach lub z rolki; 2 metrowy pas w salach wzdłuż okien; łazienka dla personelu);   Cena zawiera:  • dostawę materiałów na miejsce inwestycji: grunt, szpachla, klej, wykładzina z odpadem 9 %, akryl  • gruntowanie podłoża  • szlifowanie i odkurzenie podłoża  • układanie (docięcie, przyklejenie) wykładziny  • zgrzewanie wykładziny  • akrylowanie styku wykładziny i ściany; | 1 | kpl. |  |  |
| 14. | Cokół dywanowy - 18 mb;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 15. | Listwy dylatacyjne klejone przy ścianach - 20 szt.;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 16. | Listwy na łączeniu wykładzin PCV i płytek - 30 mb;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 17. | Wykonanie nowego sufitu podwieszanego z kasetonów wraz z konstrukcja nośną 60cmx60cm - 300m2;  Wydatek zawiera materiał w tym cenę konstrukcji nośnej (stelaż) oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 18. | Wykonanie sufitu pełnego z płyt G-K wraz ze stelażem - 38,29 m2;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 19. | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych klasa 3 - 11 sztuk;  Wydatek zawiera cenę usługi, drzwi, klamki, ościeży; | 1 | kpl. |  |  |
| 20. | Wykonanie okładzin na słupach żelbetowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu (pojedyncze płytowanie) wraz z położeniem gładzi gipsowych - 12 słupów;  Wydatek zawiera usługę, płyty gipsowo-kartonowe, stelaż, wkręty, gładź szpachlową; | 1 | kpl. |  |  |
| 21. | Dostawa i montaż rolet 21 szt.;  Rolety podstawowe bez prowadnic, grupa kolorystyczna A; | 1 | kpl. |  |  |
| 22. | Zabezpieczenie grzejników przed dostępem dzieci - 10 szt.  Wydatek zawiera materiał oraz usługę; | 1 | kpl. |  |  |
| 23. | Wzmocnienie ścianek instalacyjnych toalety, muszle sedesowe / łazienka dla dzieci, dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych sanitarno-higienicznych;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę montażu; | 1 | usługa |  |  |
| 24. | Umywalka dla dzieci;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę montażu; | 8 | szt. |  |  |
| 25. | Bateria umywalkowa na wodę zmieszaną;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę montażu; | 4 | szt. |  |  |
| 26. | Bateria umywalkowa z mieszaczem ceramicznym;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę montażu; | 4 | szt. |  |  |
| 27. | Kabiny WC;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę montażu; | 8 | kpl. |  |  |
| 28. | Deska sedesowa dziecięca;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę montażu; | 8 | kpl. |  |  |
| 29. | Zestaw muszla sedesowa ze stelażem dziecięcym;  Wydatek zawiera materiał oraz usługę montażu; | 8 | kpl. |  |  |
| 30. | Monitoring wizyjny;  Zawartość kompletu: rejestrator 1 szt., kamera analog hd 4 szt., Kabel LAN U/UTP kat.5e długość wg potrzeby 1 szt., Listwa bezpiecznikowa 1 szt., zasilacz stabilizowany impulsowy 1 szt., dysk 4TB 1 szt., zestaw transformatorów wideo 4 szt., wtyk DC z kostką, montaż i konfiguracja systemu CCTV; | 1 | kpl. |  |  |

…………………………………………………………………

(miejscowość, data i podpis)